Потребность Ростовского-на-Дону зоопарка

в приобретении товаров по состоянию на 22.08.2022:

1.Электрооборудование:

-коробка распределительная ОП 70х70-50 шт.;

-бокс пластиковый ЩРН-П на 3 модуля -6 шт.;

-прожектор светодиодный уличный 30 Вт- 10 шт.;

-прожектор светодиодный уличный 50 Вт- 10 шт.;

-прожектор светодиодный уличный 70 Вт- 10 шт.;

-прожектор светодиодный уличный 150 Вт- 4 шт.;

-прожектор светодиодный уличный 200 Вт- 4 шт.;

-зажим ЗВИ 1,5-10 кв. мм – 10 шт.;

-лампа светодиодная 220В Е27 20 Вт – 200 шт.;

-таймер розеточный недельный – 6 шт.;

-кабель АВВГ 2х2,5- 200 м

2.Материалы для проведения сварочных, строительных работ:

-баллон для газа аргон – 1 шт.;

-круг отр.125х1,6х22,2 мм – 100 шт.

3.Оборудование и материалы для подготовки к отопительному сезону:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Насос PEDROLLO PKm 60 вихрев (Q - 1м3\ч Н - 26 м,0,37кВт) | 1 | шт |
| Автоматика PEDROLLO EASYPRESS-2M (1,5кВт) | 1 | шт |
| Клапан обратный ARCOBALENO с мет.седлом 1" | 1 | шт |
| Водонагреватель ATLANTIC Steatite 50 л. | 3 | шт |
| Труба PN 20 Ду 20х3,4 PRO AQUA SDR 6 | 100 | м |
| Труба PN 20 Ду 32х5,4 PRO AQUA SDR 6 | 92 | м |
| Труба PN 20 Ду 32х5,4 PRO AQUA SDR 6 | 4 | м |
| Труба PN 25 Ду 25х4,2 PRO AQUA RUBIS SDR 6 (стекловолокно) | 80 | м |
| Труба PN 25 Ду 32х5,4 PRO AQUA RUBIS SDR 6 (стекловолокно) | 48 | м |
| Труба PN 25 Ду 40х6,7 PRO AQUA RUBIS SDR 6 (стекловолокно) | 20 | м |
| Угол 20(90`) PRO AQUA | 50 | шт |
| Угол 25(90`) PRO AQUA | 60 | шт |
| Угол 32(90`) PRO AQUA | 30 | шт |
| Угол 40(90`) PRO AQUA | 20 | шт |
| Угол 25(45`) PRO AQUA | 50 | шт |

 Коммерческие предложения направлять на электронный адрес: rostovzoo@yandex.ru

Срок принятия предложений – по 23.08.2022 года (включительно) до 08:00

Расчеты производятся в безналичном порядке платежными поручениями. Заказчик на основании подписанного договора, счета и товарной накладной (или УПД)/акта приема-сдачи оказанных услуг, выставленных Поставщиком перечисляет Поставщику денежные средства в течение 15 (пятнадцати) дней на расчетный счет по факту поставки товара/оказанных услуг.